## Sheet1
h Mpa | Q m3/h | U V | h m
0.075 | 32.1 | 0.41 | 7.5
0.105 | 29.3 | 0.373 | 10.5
0.12 | 27.2 | 0.347 | 12
0.138 | 24.6 | 0.318 | 13.8
0.16 | 21 | 0.271 | 16
0.178 | 18 | 0.232 | 17.8
0.19 | 15.1 | 0.195 | 19
0.192 | 12.5 | 0.163 | 19.2
0.194 | 10.6 | 0.138 | 19.4
0.194 | 8.9 | 0.116 | 19.4
0.196 | 7 | 0.089 | 19.6
0.196 | 5.15 | 0.065 | 19.6
0.192 | 3.9 | 0.046 | 19.2
0.23 | 0 | 0 | 23
0.212 | 4.76 | 0.047 | 21.2
0.2 | 8.6 | 0.107 | 20
0.192 | 10.4 | 0.133 | 19.2
0.19 | 13.7 | 0.178 | 19
0.18 | 16.4 | 0.214 | 18
0.178 | 18.3 | 0.236 | 17.8
0.168 | 20.5 | 0.264 | 16.8
0.154 | 22.8 | 0.294 | 15.4
0.144 | 24.4 | 0.315 | 14.4
0.136 | 25.7 | 0.33 | 13.6
0.126 | 27.1 | 0.346 | 12.6
0.11 | 29.3 | 0.375 | 11
0.084 | 32.6 | 0.414 | 8.4
0.1 | 30.9 | 0.396 | 10
0.11 | 29.6 | 0.381 | 11
0.122 | 27.9 | 0.358 | 12.2
0.134 | 26.2 | 0.338 | 13.4
0.15 | 23.8 | 0.307 | 15
0.17 | 20.3 | 0.265 | 17
0.185 | 17.7 | 0.231 | 18.5
0.196 | 14.9 | 0.193 | 19.6
0.198 | 13.1 | 0.169 | 19.8
0.2 | 10.8 | 0.139 | 20
0.202 | 8.3 | 0.104 | 20.2
0.202 | 6.4 | 0.079 | 20.2
0.21 | 4.9 | 0.056 | 21
0.21 | 3.79 | 0.035 | 21
0.23 | 0.4 | 0.001 | 23
0.212 | 6 | 0.073 | 21.2
0.2 | 12.2 | 0.156 | 20
0.194 | 15.3 | 0.198 | 19.4
0.176 | 19.2 | 0.247 | 17.6
0.158 | 23.2 | 0.297 | 15.8
0.14 | 26.1 | 0.336 | 14
0.118 | 29.1 | 0.372 | 11.8
0.088 | 32.6 | 0.415 | 8.8